ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Канализационная насосная станция №_____

| 1 | Желаемый тип и марка насосов | … |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Вид стоков: бытовые, дождевые, производственные | дождевые |  |  |
| 3 | Максимальный приток сточных вод | л/с | 0,0 |  |
| 4 | Расчетный напор на выходе из КНС | м | 0,0 |  |
| 4.1 | Длина напорного трубопровода | м | 0,0 |  |
| 4.2 | Разность геодезических высот начала и конца напорного трубопровода | м | 0,0 |  |
| 5 | Количество насосов: рабочих резервных запасных на склад | шт. | 0 0 0 |  |
| 6 | Количество подводящих трубопроводов | шт. | … |  |
| 6.1 | Направление подводящего трубопровода | часов | 9 |  |
| 6.2 | Наружный диаметр и толщина стенки подводящего трубопровода, Dвх | мм | … |  |
| 6.3 | Глубина залегания подводящего трубопровода, hвх | м | 0,0 |  |
| 7 | Количество напорных трубопроводов | шт. | … |  |
| 7.1 | Направление напорного трубопровода | часов | 3 |  |
| 7.2 | Наружный диаметр и толщина стенки напорного трубопровода, Dвых | мм | … |  |
| 7.3 | Глубина залегания напорного трубопровода, hвых | м | 0,0 |  |
| 7.4 | Корзина для сбора крупного мусора или отбойник на входе в КНС | корзина |  |  |
| 8 | Направление ввода кабелей КНС | часов | … |  |
| 9 | Количество вводов питания: один ввод или двойной ввод | 1 |  |  |
| 10 | Исполнения щита управления: наружное или внутреннее | наружное |  |  |
| 11 | Установка под проезжей частью (да/нет) | … |  |  |

Примечание: